Заведующий МКДОУ № 36___________ Запащикова Л.А.

График проветривания в холодный период на 2014 – 2015 учебный год

Группа раннего возраста  (10 часовое пребывание)

Пояснительная записка:

- время, указанное в графике обязательно для проведения проветривания;

- все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей;

- сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа;

- в помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание;

- длительность проветривания зависит от t наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы;

- проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий;

- при проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-40С;

- в холодное время фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрываются за 10 минут до отхода детей ко сну;

- в туалете сквозное проветривание не допустимо! Проводится только одностороннее проветривание, при этом виде проветривания двери, ведущие из туалета,  закрывают.

| Режимные моменты | Время проветривания в группе | Время проветривания в спальной | Время проветривания в приемной | Время проветривания в туалете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая половина дня | 07.20-07.30 (одностороннее) | 07.20-07.30 (одностороннее) | - | 07.20-07.30 (одностороннее) |
|  |  |  | 08.20-08.25 (одностороннее) | 08.20-08.25 (одностороннее) |
| Во время утренней прогулки | 09.45-10.45 (сквозное/ угловое) |  |  | 09.45-10.45 (одностороннее.) |
| Перед сном |  | 10.45-11.45 (одностороннее) |  |  |
| В сон час | 13.00-14.30 (сквозное /угловое через приемную) |  | 13.00-14.30 (сквозное / угловое через групповую) | 13.00-14.30 (одностороннее) |
| Во время вечерней прогулки | 16.45-17.00 (сквозное/ угловое) |  |  | 17.00-17.30 (одностороннее) |